## proposta
PROPOSTA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL DA BIBLIOTECA - Chiller tipo compressor parafuso de condensação de ar 30GX Carrier 207Tr
| Valor do desconto linear ofertado: | 2.836% | Pregão Eletrônico n° 21/2018 - UFFS
SERVIÇO: | Descrição | QTDE | R$ UNITÁRIO | TOTAL (1 ano) | Proposta
1 | Manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização central do prédio da Biblioteca no Campus Chapecó - SC da UFFS. OBS: O CONTRATO PODERÁ SER RENOVADO PARA ATÉ 5 ANOS COM REAJUSTES ANUAIS; | Total do contrato: | n/a | 150106.875 | 145849.9941
1.1 | Treinamento para equipe de fiscalização e técnicos da contratada (5 pessoas) - equivalente a preço da hora do chamado | 5 | 224.375 | 1121.875 | 1090.0597
1.2 | Manutenção preventiva Mensal - Uma vez ao mês por dois dias seguidos (ou seja, 2 dias por mês) totalizando: 5 horas por mês para serviços incluindo entrega do PMOC considerando um engenheiro responsável técnico; e 32 horas por mês para serviços de manutenção mensal considerando um técnico em climatização (16 horas por mês) e um auxiliar (16 horas por mês). | 384 | 112.1875 | 43080 | 41858.2943
1.3 | Chamados de diagnóstico - 2 horas para chamados de atendimento de urgência considerando 28 chamados no ano. | 56 | 112.1875 | 6282.5 | 6104.3346
1.4 | Manutenção corretiva - horas para serviços de manutenção corretiva baseado na composição da manutenção preventiva e o número de chamados de manutenção. | 224 | 112.1875 | 25130 | 24417.3383
1.5 | Valor do contrato destinado a fornecimento de materiais e equipamentos, baseado na lista e adquiridos conforme necessidade de subtituição. OBS: MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO DESCRITOS NA LISTA SERÃO PAGOS ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE 3 ORÇAMENTOS OU DA NOTA FISCAL DO FABRICANTE | 12 meses | 6207.7083 | 74492.5 | 72379.9672
ITEM | Especificação | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Proposta
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO
1 | Análise laboratorial e material para coleta da água utilizada nos trocadores de calor, filtragem e tratamento; | conjunto para 1 análise | 1 | 526.2063 | 511.2836
2 | Inibidores de corrosão que devem ser adicionados à água no início do funcionamento dos trocadores de calor a cada novo período de uso – conforme recomendação do fabricante; | LITRO | 1 | 56 | 54.4119
3 | Óleo de Polyolester (Código Carrier: PP47-32); | LITRO | 1 | 114.5191 | 111.2714
4 | Elemento filtrante de óleo interno– Código Carrier 06NA660016S ou 06NA660028 (inclui filtro e o - ring): (a cada 4000h ou sempre que a pressão diferencial for maior que 2,1bar); | PEÇA | 1 | 2173.6264 | 2111.9845
5 | Conjunto filtro de óleo externo 30GX417132 | PEÇA | 1 | 1467.294 | 1425.683
6 | Elemento filtro secador 48-DC-0,23U4381 | PEÇA | 1 | 236.9319 | 230.2127
7 | Isolamento termo acústico e vedações; | M² | 1 | 17.5 | 17.0037
8 | Limpador de serpentinas - Carrier com o código P902-0301 (um galão) ou código P902-0305 para (5 galões); | LITRO | 1 | 72 | 69.9582
9 | Aspersor de jardim de 2 ½ galões para limpeza das serpentinas; | PEÇA | 1 | 78.57 | 76.3418
10 | Verniz para tratamento de tubo de cobre contaminado por corrosão; | LITRO | 1 | 27 | 26.2343
11 | Anticongelante para períodos de utilização com temperatura inferior a 4ºC; | LITRO | 1 | 72 | 69.9582
12 | Etilieno glicol para introdução no trocador de calor no período em que não estiver sendo usado no inverno; | LITRO | 1 | 72 | 69.9582
Bomba de água FAMAC FNA-25-F-AR, WEG W22
13 | Arruela de borracha código 2605.0009 | PEÇA | 1 | 18 | 17.4895
14 | Parafuso sextavado código 2101.0022 | PEÇA | 1 | 3.14 | 3.051
15 | Acoplamento código 3201.1022 | PEÇA | 1 | 612 | 594.6443
16 | Parafuso sextavado código 2101.0073 | PEÇA | 1 | 3.14 | 3.051
17 | Conjunto selo mecânico código 2601.0037 | PEÇA | 1 | 207.42 | 201.5378
18 | Rotor código 3203.3159 | PEÇA | 1 | 396 | 384.7698
19 | Tampa do rotor código 3204.1047 | PEÇA | 1 | 1599 | 1553.654
20 | Anel O’ring código 2602.0023 | PEÇA | 1 | 16.85 | 16.3722
21 | Parafuso bujão código 2214.0005 | PEÇA | 1 | 7.5 | 7.2873
22 | Anel O’ring código 2602.0024 | PEÇA | 1 | 6.17 | 5.995
23 | Flange recalque código 3205.1011 | PEÇA | 1 | 178.5 | 173.4379
24 | Parafuso sextavado código 2101.0042 | PEÇA | 1 | 9.42 | 9.1529
25 | Jogo de juntas de vedação do óleo | PEÇA | 1 | 498.02 | 483.8967
26 | Anel O’ring código 2602.0048 | PEÇA | 1 | 6.17 | 5.995
27 | Flange de sucção código 3205.2010 | PEÇA | 1 | 235.5 | 228.8215
28 | Parafuso sextavado código 211.0042 | PEÇA | 1 | 9.42 | 9.1529
29 | Arruela lisa código 2104.0013 | PEÇA | 1 | 10.5 | 10.2022
30 | Óleo lubrificante | LITRO | 1 | 25 | 24.291
31 | Parafuso código 2101.0073 | PEÇA | 1 | 3.14 | 3.051
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CHILLER
32 | Bomba de óleo | PEÇA | 1 | 4180 | 4061.4594
33 | Caixa elétrica | PEÇA | 1 | 1439 | 1398.1914
34 | Compressor duplo parafuso semi-hermético 66Tr | PEÇA | 1 | 72715.5 | 70653.3611
35 | Compressor duplo parafuso semi-hermético 80Tr | PEÇA | 1 | 76409.1667 | 74242.2791
36 | Condensador | PEÇA | 1 | 17470 | 16974.5683
37 | Controle PRO-DIALOG Plus | PEÇA | 1 | 1796 | 1745.0672
38 | Duplo parafuso semi-hermético 66Tr | PEÇA | 1 | 19365 | 18815.828
39 | Duplo parafuso semi-hermético 80Tr | PEÇA | 1 | 27369 | 26592.8425
40 | Dreno de água do evaporador 3/8 NPT | PEÇA | 1 | 16 | 15.5463
41 | Evaporador (tanque de água gelada) | PEÇA | 1 | 156000 | 151575.996
42 | Gás refrigerante HFC-134a | KG | 1 | 64.0917 | 62.2742
43 | Hélice Flying bird | PEÇA | 1 | 3142 | 3052.896
44 | Motor 1,5 CV eixo 115,8 60Z | PEÇA | 1 | 2733.7371 | 2656.211
45 | Conjunto base motor ventilador | PEÇA | 1 | 482.2827 | 468.6056
46 | Pressostato alta | PEÇA | 1 | 598.9446 | 581.9591
47 | Pressostato diferencial água HK06ZC033 | PEÇA | 1 | 4279.2066 | 4157.8526
48 | Purga de ar do evaporador 3/8 NPT | PEÇA | 1 | 78 | 75.788
49 | Régua de terminais | PEÇA | 1 | 57 | 55.3835
50 | Seccionadora principal | PEÇA | 1 | 1185 | 1151.3946
51 | Sensor eletrônico de fluxo e água | PEÇA | 1 | 959.04 | 931.8426
52 | Sensor de temperatura HH79NZ047 ou HH79NZ059 | PEÇA | 1 | 721.62 | 701.1556
53 | Transdutor de pressão de baixa, alta ou alta/baixa | PEÇA | 1 | 625.5533 | 607.8133
54 | Tubos de cobre e aletas protegidas (gold-fin) serpentina | PEÇA | 1 | 6538 | 6352.5889
55 | Válvula de carga de refrigerante | PEÇA | 1 | 161 | 156.4342
56 | Válvula de expansão termostática | PEÇA | 1 | 660.13 | 641.4094
57 | Válvula de segurança do evaporador | PEÇA | 1 | 932 | 905.5694
58 | Válvula de segurança do condensador | PEÇA | 1 | 929 | 902.6545
59 | Válvula de segurança do separador de óleo | PEÇA | 1 | 699 | 679.1771
60 | Válvula para carga de óleo | PEÇA | 1 | 57 | 55.3835
61 | Válvula para dreno de óleo | PEÇA | 1 | 57 | 55.3835
62 | Válvula para recuperação de refrigerante | PEÇA | 1 | 439 | 426.5504
63 | Ventilador axial direct-drive | PEÇA | 1 | 616.567 | 599.0818
64 | Temporizador ABB CM-PFE 208/440V | PEÇA | 1 | 191 | 185.5834
65 | Fusível NH00 100A Ultra Rápido 500V 120kA | PEÇA | 1 | 70 | 68.0149
66 | Fusível NH00 125A Ultra Rápido 500V 120kA | PEÇA | 1 | 70 | 68.0149
67 | Disjuntor motor termomagnético Schneider GV2ME02, faixa de ajuste 0.16-0.25 A | PEÇA | 1 | 371 | 360.4788
68 | Disjuntor motor termomagnético Schneider GV2ME10, faixa de ajuste 4-6,3 A | PEÇA | 1 | 312.4609 | 303.5998
69 | Disjuntor motor termomagnético Schneider GV2ME03, faixa de ajuste 0.25-0.40 A | PEÇA | 1 | 398 | 386.7131
70 | Disjuntor motor termomagnético Schneider GV2ME07, faixa de ajuste 1.6-2.5 A | PEÇA | 1 | 358 | 347.8475
71 | Contator tripolar bobina 24V, Imáx 25 A, Schneider LC1D 25 BD | PEÇA | 1 | 288.355 | 280.1775
72 | Contator tripolar bobina 220V, Imáx 65 A 1NA+1NF, Schneider LC1D 65AP7 | PEÇA | 1 | 1132 | 1099.8976
73 | Contator tripolar bobina 110V, Imáx 80 A 2NA, Schneider LC1D 80AP7 | PEÇA | 1 | 1214.4587 | 1180.0179
74 | Contator tripolar bobina 110V, Imáx 95 A 1NA+1NF, Schneider LC1D 95AP7 | PEÇA | 1 | 1356.0558 | 1317.5994
75 | Contator tripolar bobina 110V, Imáx 150 A 1NA+1NF, Schneider LC1D 150AP7 | PEÇA | 1 | 1800.7987 | 1749.7298
76 | Contator auxiliar 24V 1NF– Schneider LCK06 01B7 | PEÇA | 1 | 189 | 183.6401
77 | Transformador Monofásico entrada 220, 380, 400, 440 Vca, saída 24Vca, Potência 50VA, INDUSUL | PEÇA | 1 | 711.13 | 690.9631
78 | Transformador Monofásico entrada 220, 380, 400, 440 Vca, saída 115, 24Vca, Potência 326VA, INDUSUL | PEÇA | 1 | 803.4036 | 780.6199
79 | Transformador Monofásico entrada 220, 380, 400, 440 Vca, saída 230, 24Vca, Potência 192VA, INDUSUL | PEÇA | 1 | 710.5533 | 690.4027
80 | Placa PLC CEPL130403-101 + CEPL130415-01 + PDJR | PEÇA | 1 | 6232.4498 | 6055.7038
81 | Placa do Módulo de Proteção do Compressor de Parafuso SCPM BORAD PRODIALOG 4 | PEÇA | 1 | 3624.9784 | 3522.1776
82 | Placa dos Ventiladores 4DO BOARD-CEPL130087-01 | PEÇA | 1 | 4756.637 | 4621.7436
FANCOILS
83 | Filtro para água tipo Y 2” | PEÇA | 1 | 229.8342 | 223.3163
84 | Joelho galvanizado 2” | PEÇA | 1 | 38.2981 | 37.212
85 | Luva Galvanizada 2” | PEÇA | 1 | 29.9667 | 29.1169
86 | Termômetro 1/2” | PEÇA | 1 | 189 | 183.6401
87 | Manometro 1/2” | PEÇA | 1 | 77 | 74.8164
88 | Solenoide P/ Válvula três Vias 2” | PEÇA | 1 | 798 | 775.3695
89 | tubo isolamento elastomérico 2” parede 19mm, com 02 metros. | PEÇA | 1 | 181 | 175.867
90 | Registro gaveta de bronze 2” | PEÇA | 1 | 154.3814 | 150.0033
91 | Tubo Galvanizado 2” | METRO | 1 | 90.0085 | 87.456
92 | Registro gaveta de bronze 1” | PEÇA | 1 | 93 | 90.3626
93 | Tubo PVC 3,4” | METRO | 1 | 3.75 | 3.6437
94 | Válvula Balanceamento MSV BD-DN50 Kvs40 Danfoss | PEÇA | 1 | 986 | 958.038
95 | Válvula Balanceamento MSV BD-DN40 Kvs26 Danfoss | PEÇA | 1 | 986 | 958.038
96 | Correia BX 73 | PEÇA | 1 | 64.0077 | 62.1925
97 | Correia BX 48 | PEÇA | 1 | 53.1473 | 51.6401
98 | Correia BX 72 | PEÇA | 1 | 77.17 | 74.9815
99 | Filtro de ar G3 espessura 5cm fancoil | M² | 1 | 26.8431 | 26.0818
100 | Filtro de ar G3 espessura 1,5 cm | M² | 1 | 19.8674 | 19.304
QUADROS DE COMANDO
101 | Transformador de comando entrada 110, 220, 380 Vca, saída 24Vca – 5A, Sibratec cód.: 11-13665-0779 | PEÇA | 1 | 1013.375 | 984.6367
102 | Disjuntor em caixa moldada In 100 A, WEG ref.: DWB160N | PEÇA | 1 | 1559.04 | 1514.8272
103 | Disjuntor tripolar 40 A curva C, WEG MDW C40, cód.: 10076449 | PEÇA | 1 | 366.37 | 355.9801
104 | Disjuntor monopolar 10 A curva C, WEG MDW C10, cód.: 10076405 | PEÇA | 1 | 92.24 | 89.6242
105 | Disjuntor motor termomagnético In 18 A, faixa de ajuste 12-18 A, WEG ref.: MPW18-3-U018, cód.: 12429374 | PEÇA | 1 | 164.995 | 160.3159
106 | Controlador de temperatura com relógio, Springer modelo FC1000.CT-R, cód.: 35401755 | PEÇA | 1 | 1860 | 1807.2523
107 | Relé temporizador ajuste de tempo 6-60 s, WEG modelo RTW-RE, ref.: RTW-RE01-U060S-E26 | PEÇA | 1 | 71.98 | 69.9387
108 | Borne relé 24 V CA/CC – 6 A, WEG ref.: BTWR P16E26 | PEÇA | 1 | 15.59 | 15.1479
109 | Contator auxiliar 24V – 2NA/2NF – WEG CW07 2P/2R | PEÇA | 1 | 123.42 | 119.9199
110 | Contator auxiliar 24V – WEG CW07 10E | PEÇA | 1 | 110.575 | 107.4392
111 | Contator auxiliar 24V – WEG CAW04 22E | PEÇA | 1 | 74.84 | 72.7176
112 | Softstarter trifásico para motor 7,5/10 CV, corrente nominal 22A – Schneider ATS01N222QN | PEÇA | 1 | 2992.5801 | 2907.7135
113 | Disjuntor em caixa moldada In 500A, WEG ref.: AGW800N-DX500-3 | PEÇA | 1 | 2273.6 | 2209.123
114 | Disjuntor em caixa moldada In 350A, WEG ref.: AGW400N-DX350-3 | PEÇA | 1 | 1661.675 | 1614.5516
115 | Disjuntor em caixa moldada In 250A, WEG ref.: AGW400N-DX250-3 | PEÇA | 1 | 1286.8649 | 1250.3707
116 | Softstarter SSW05 trifásico 380V para motor 30 CV, corrente nominal 45A – WEG ref.: SSW050045T2246PPZ | PEÇA | 1 | 2830 | 2749.744
117 | Transformador de comando entrada 110, 220, 380 Vca, saída 24Vca – 3A, Sibratec cód.: 11-13664-0779 | PEÇA | 1 | 780 | 757.88
118 | Chave seccionadora saca fusível, corrente nominal 160 A, WEG FSW 160 | PEÇA | 1 | 630 | 612.1338
119 | Disjuntor em caixa moldada In 50A, EATON ref.: BZME1-A50-BT | PEÇA | 1 | 238 | 231.2506
120 | Disjuntor bipolar 10 A curva B, WEG MDW B10 | PEÇA | 1 | 75 | 72.8731
121 | Disjuntor monopolar 10 A curva B, WEG MDW B10 | PEÇA | 1 | 79 | 76.7596
122 | Disjuntor motor termomagnético In 40 A, faixa de ajuste 32-40 A, WEG ref.: MPW40-3-U040, cód.: 12382551 | PEÇA | 1 | 237 | 230.2789
123 | Contator tripolar bobina 24V, Imáx 25 A, WEG CWM25 | PEÇA | 1 | 175.5 | 170.523
124 | Contator auxiliar 24V 2NA/2NF– GE MCRA 22E | PEÇA | 1 | 78 | 75.788
ACESSÓRIOS
125 | Manômetro 20kgf/cm³ | PEÇA | 1 | 279.735 | 271.802
126 | Registro com válvula de esfera 1” | PEÇA | 1 | 61.745 | 59.994
127 | Registro com válvula de esfera 1/2” | PEÇA | 1 | 35.325 | 34.3232
128 | Registro com válvula de esfera ¾” | PEÇA | 1 | 24.635 | 23.9364
129 | Válvula de retenção 5” | PEÇA | 1 | 394.77 | 383.5747
130 | Filtro para água tipo Y 5” | PEÇA | 1 | 2110.7748 | 2050.9154